# Meldingsformulier Lithiumhoudende energiedragers 

Er is bij u sprake van opslag van lithiumhoudende energiedragers. De opslag van lithiumhoudende energiedragers kan risico’s met zich meebrengen voor de directe leefomgeving en het milieu. Hierom is een melding/informatieplicht en mogelijk maatwerk vereist. Om uw melding in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u deze vragenlijst in te vullen. Deze informatie helpt ons om de situatie op uw locatie beter in te schatten. Wanneer u de hieronder gevraagde informatie heeft ingevuld, kunt u dit formulier inclusief uw contactgegevens en bijlagen indienen via energieopslag@omwb.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op.

Geef hieronder de gevraagde informatie over uw opslag van Lithiumhoudende energiedragers

| Lithiumhoudende energiedragers |  |
| --- | --- |
| Type A=nieuw en remanufactured1 B=gebruikt/in gebruik/refurbished2 C=afgedankt | Wat is het type van de energiedragers die worden opgeslagen? Gelieve alle typen invullen in het invulveld. |
|  | invulveld |
| hoeveelheid | Welke hoeveelheid in kg wordt opgeslagen per brandcompartiment per UN-nummer? |
|  | invulveld |
| Chemische samenstelling (LFP/NMC/anders) | Wat is de chemische samenstelling van de lithiumhoudende energiedragers die worden opgeslagen? |
|  | Invulveld |
| Afmetingen m2 | Hoe groot is het brandcompartiment in m2? |
|  | Invulveld |
| Plattegrond | Heeft u een plattegrond waarop te zien is waar de opslag plaatsvindt? Zo ja, dan ontvangen wij deze graag als bijlage. |
|  | Ja/nee |
| Veiligheidsniveau 1 = Geen VBB aanwezig 3 2 = VBB beperkt brand tot brandcompartiment 3 = VBB beperkt brand tot 1 opslagvak | Wat is het veiligheidsniveau van de opslag? |
|  | Invulveld |
| WBDBO of afstand | Hoe wordt voldaan aan M7/8/26/27/50 van de PGS 37-2 over de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) of de aan te houden afstand? Gelieve dit te beschrijven in het invulveld hieronder. |
|  | invulveld |
| Ingangscontrole | Hoe vindt er ingangscontrole plaats zoals is omschreven in M17/18/19 van de PGS 37-2? |
|  | invulveld |
| Monitoren | Hoe wordt de monitoring uitgevoerd zoals beschreven is in M31 van de PGS 37-2? Gelieve dit te beschrijven in het invulveld hieronder. |
|  | invulveld |
| Laden | Op welke wijze wordt voldaan aan M32 van de PGS 37-2 met betrekking tot laden? Gelieve dit te beschrijven in het invulveld hieronder. |
|  | invulveld |
| Omvang opslagvak | Op welke manier wordt voldaan aan M38 van de PGS 37-2 met betrekking tot het opslagvak? Gelieve dit te beschrijven in het invulveld hieronder. |
|  | invulveld |
| Detectie CO/H2/hitte/brand | Hoe wordt voldaan aan M51/52/53 van de PGS 37-2 met betrekking tot detectie? Gelieve dit te beschrijven in het invulveld hieronder. |
|  | invulveld |
| Brandbestrijding/beheersing/blussing | Op welke wijze wordt voldaan aan M61/62/63/64/65 van de PGS 37-2 met betrekking tot brandbestrijding? Gelieve dit te beschrijven in het invulveld hieronder. |
|  | Invulveld |
| Ventilatie | Op welke manier wordt voldaan aan M73 van de PGS 37-2 met betrekking tot ventilatie? Gelieve dit te beschrijven in het invulveld hieronder. |
|  | invulveld |
| Veiligheidsafstanden | Wat zijn het plaatsgebonden risico en de aandachtsgebieden volgens de RIVM-rekenmethodiek? |
|  | invulveld |

1 Remanufactured (technisch nieuwe): Defecte (eventueel afgedankte) lithiumhoudende energiedrager opnieuw samengesteld volgens de specificaties van, en met gebruikmaking van de onderdelen van de originele fabrikant.

2 Refurbished: Defecte (eventueel afgedankte) lithiumhoudende energiedrager opnieuw samengesteld volgens de specificaties van de marktpartij die de reparatie uitvoert al dan niet met gebruikmaking van onderdelen van de originele fabrikant.

3 Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussyteem.